## Sheet1
计量校准服务清单
序号 | 名称 | 预估数量 | 备注
1 | 温湿度计 | 100 | 送检
2 | 温度计 | 10 | 送检
3 | 移液器（每道） | 60 | 上门检测
4 | 离心机（转速） | 30 | 上门检测
5 | 离心机（温度） | 5 | 上门检测
6 | 秤类 | 40 | 上门检测
7 | 灭菌器（温度+压力） | 6 | 上门检测
8 | 酶标仪 | 1 | 上门检测
9 | 培养箱（温度） | 5 | 上门检测
10 | 培养箱（二氧化碳浓度） | 5 | 上门检测
11 | 生物安全柜 | 15 | 上门检测/报告要求标注是否合格
12 | 电导率仪（1-10US） | 1 | 送检
13 | 低温操作台/冰箱/孵育器 | 10 | 上门检测
14 | 常用玻璃器皿（量筒/分度吸量管） | 20 | 送检
15 | 输液泵 | 20 | 上门检测
16 | 微量泵（每泵） | 300 | 上门检测
17 | 氧气吸入器（流量表） | 200 | 上门检测
18 | 超声（探头数） | 30 | 上门检测
19 | 胎心多普勒（探头数） | 5 | 上门检测
20 | 除颤仪 | 20 | 上门检测
21 | 高频电刀 | 10 | 上门检测
22 | 婴儿保暖箱 | 5 | 上门检测
23 | 血透机（电导率+温度+压力+流量） | 5 | 上门检测
24 | 呼吸机 | 20 | 上门检测
25 | 麻醉机 | 5 | 上门检测
26 | 合计 | 928 | 预算4.8万
其他要求 | 投标单位需具备以上所有项目的检测校准资质。
投标单位需负责送检设备的上门取件和送回。
投标单位需提供备用温湿度计。
投标单位需协助医院强检设备的送检和取件。（每年不超过10次）
投标单位需协助医院做好强检设备的上门检测。（每年不超过10次/人/天）