**关于2025防雷装置安全性能定期检测采购需求**

服务内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防雷 | 防雷防静电 |
| 新院区 | 住院楼、医疗大楼、行政楼 | 5月30日前完成 |  |
| 新院区 | 液氧站（一年两次） |  | 5月30日前完成；11月30日前完成 |
| 老院区 | 住院楼、门诊楼、医技楼、 高压氧楼 | 5月30日前完成 |  |
| 老院区 | 液氧站及高压氧仓（一年两次） |  | 5月30日前完成；11月30日前完成 |

注：完成检测后1周内出具检测报告。

需求点位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 检测项目 | 单位 | 单位 | 次数 | 总数 |
| 新院区 | 医疗大楼 | 点 | 94 | 1 | 94 |
| 住院楼 | 点 | 80 | 1 | 80 |
| 行政楼 | 点 | 20 | 1 | 20 |
| 液氧站 | 点 | 10 | 2 | 20 |
| 老院区 | 住院楼 | 点 | 16 | 1 | 16 |
| 门诊楼 | 点 | 18 | 1 | 18 |
| 医技楼 | 点 | 16 | 1 | 16 |
| 高压氧楼 | 点 | 16 | 1 | 16 |
| 液氧站及高压氧仓 | 点 | 10 | 2 | 20 |
| 合计 | |  |  |  | 300 |