杭州市大江东医院

煎药机项目

采购编号：DJDYYCG2018-XJ-001

询

价

采

购

文

件

采购人(加盖公章)：杭州市大江东医院

采购组织机构(加盖公章)：浙江建友工程咨询有限公司

二0一八年一月

供应商注意事项

一、供应商如发现询价采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义时，请在公告（采购文件）发布之日起三个工作日内以书面形式向采购人或采购组织机构提交询问，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

二、供应商在制作采购响应文件前务必仔细阅读采购须知中的评审程序、响应文件被拒、无效响应、采购失败等条款及有关表格样张，采购响应文件必须按要求胶装装订。

三、如遇采购响应截止时间推迟、采购需求变动等，采购组织机构将会在网上发布更正答疑，请供应商及时关注杭州市大江东医院网-更正公告，并请供应商在阅读后，将更正答疑内容打印并盖上供应商公章后传真至采购组织机构，未传真或书面反馈的视为默认。

四、本项目供应商的资格由评审小组在评审时进行审查。供应商应按采购文件的规定和要求在采购响应文件中附上所有的资格证明文件，要求提供复印件的需加盖供应商公章。

五、采购响应文件中应当包含供应商代表的有效身份证明材料(供应商代表的有效身份证件复印件及社会保险证明复印件；如委托的，还需提供有效的授权委托书)。上述材料采购响应文件未提供或提供无效者将做无效标处理。

六、供应商代表是指法定代表人或负责人（特指符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的情形）或经授权的委托人。

七、采购响应方应尽可能避免因资料不全等原因导致延误报名，建议提前到采购文件约定的受理处递交报名资料。

八、采购响应截止时间以开标厅悬挂时钟的提示时间为准，采购响应方应当在开标时间前到达开标厅并递交响应文件，否则响应文件将被拒绝接收。

九、采购评审期间，供应商未经同意擅自离开评审现场的将可能被作自动弃权处理。

目  录

第一部分  询价采购公告

第二部分  供应商须知

一、前附表

二、总 则

第三部分  询价采购需求

第四部分  采购响应文件有关格式和样张

# 第一部分  询价采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江建友工程咨询有限公司受杭州市大江东医院的委托，对“杭州市大江东医院煎药机项目”询价采购项目，欢迎符合要求的供应商前来投标。

- 采购编号：DJDYYCG2018-XJ-001

- 项目名称：杭州市大江东医院煎药机项目

- 采购内容：

| 标项 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动煎药机1 | 详见采购需求 | 台 | 4 |
| 2 | 自动煎药机2 | 详见采购需求 | 台 | 4 |
| 3 | 中药汤剂包装机 | 详见采购需求 | 套 | 2 |

四、供应商应具备的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、本项目不接受联合体参与。

五、采购方式：询价采购

六、报名

1、报名截止时间：2018年 1 月12日下午16 时止，(双休日及法定节假日除外)。

2、报名地点：浙江建友工程咨询有限公司（杭州市萧山区市心北路718号天林广场2幢2单元402），报名联系人：韩女士 ；电话：0571-82695040，18072797998。

3、报名所需资料(均须加盖供应商公章)

(1)营业执照副本（符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的，按相关规定提供相应资料）复印件；

(2)供应商代表的有效身份证件原件、复印件；如委托的，提供有效的授权委托书原件(供应商代表必须亲自到场)；

注：复印件须加盖公章。

4、标书售价：每本200.00元（售后不退）

七、采购投标保证金

1、本项目采购投标保证金2000元（开标时已现金的方式在开标现场递交）。

八、采购响应文件递交时间：2018年 1 月19日14时止。

九、采购响应截止时间：2018年 1 月19日 14 时止。

十、采购响应文件递交地点、开标地点：杭州市大江东医院会议室。

十一、项目联系人：

1、采购人联系方式：

采购单位名称:杭州市大江东医院

联系人：李小军

联系电话：0571-82906116

2、采购代理机构联系方式：

采购代理机构名称：浙江建友工程咨询有限公司

地点：杭州市萧山区市心北路718号天林广场2幢2单元402

联系人：韩女士

联系电话：18072797998，0571-82695040

采   购   人：杭州市大江东医院

采购组织机构： 浙江建友工程咨询有限公司

二○一八年一月

# 第二部分  供应商须知

## 一、前附表

| 条款 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州市大江东医院煎药机项目。 本项目属货物类采购。 项目内容：详见招标需求。 项目实施地点：采购人指定地点内。 本次采购标项划分：本项目分为1个标项，同一标项不得拆分。 工 期： 20个日历天内。 |
| 2 | 投标有效期：自采购投标截止日起60日历天。如采购组织机构认为必要，可延长至总计最长不超过90日历天。 |
| 3 | 采购投标保证金数额：见采购公告。 |
| 4 | 投标文件份数：正本壹份、副本叁份。 |
| 5 | 投标文件递交时间、截止时间：详见采购公告。 投标文件递交地点、投标地点：详见采购公告。 |
| 6 | 资金来源：财政性资金 采 购 预 算：12万元 |
| 7 | 评审方法：最低评标价法 |
| 8 | 质量保证金：成交金额的 5% |
| 9 | 质疑：响应供应商如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、歧义条款或是歧视性、排他性等不公正条款或存在违法违规内容时，请在采购公告（文件）发布之日起三个工作日内且应当在采购响应截止时间之前以书面形式向采购人或招标组织机构提交提出质疑，否则，被质疑人可不予接受。 |

凡本招标文件中打★内容为实质性要求，不允许有负偏差，否则将涉及无效投标条款作无效投标处理。

二、总 则

1、适用范围

本采购文件仅适用于本次询价采购所叙述的采购项目。

2、定义

（1）“采购组织机构”系指按政府采购有关规定，受使用单位委托，组织本次采购的机构。

（2）“采购人”系指按政府采购有关规定的采购单位。

（3）“采购响应方”系指向采购组织机构递交响应文件的供应商。合格的响应方条件参见采购公告。

（4）“采购项目”系指采购文件要求的采购项目。

3、响应采购费用

无论采购过程和结果如何，采购响应方均自行承担与本次采购有关的全部费用。

4、响应报价

（1） 供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。包括：保险、税金、验收、运输、装卸、技术指导、招标代理等一切费用。本项目招标代理服务费3000元由中标单位支付，该费用在报价时应充分考虑。

（2）报价货币为人民币单位：元。

5、响应采购的保证金

5.1保证金采用采购公告中规定的形式缴纳。

5.2采购组织机构将拒绝未能按规定时间和金额缴纳保证金的采购响应方。

5.3无特殊情况，未成交供应商的保证金在开标后当场退还。

5.4为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在供货合同签订之前，向需方交纳成交价的10%作为履约保证金(银行汇票形式)，不明之处与需方联系人联系。待项目验收合格和供方交纳质量保证金后，需方将履约保证金无息退还供方。投标保证金均以银行自动转账形式退付，恕不退还现金。

5.5供应商有下列情况的，保证金将不予退还：

(1)采购响应文件递交时间截止后撤销响应文件的；

(2)确定成交后无故拒签合同或转让采购项目的；

(3)在响应过程中弄虚作假，提供虚假资料的；

(4)对采购组织机构和评审机构施加影响的任何行为；

(5)其他严重扰乱公开招标程序的。

5.6采购人验收合格后，中标人向采购人交纳质量保证金，同时采购人向供应商退付履约保证金；质保期结束且无质量与服务问题，采购人无息退还供应商质量保证金。

6、响应有效期

6.1采购响应文件合格投递后，自公告开始日期起，至前附表第2项所列的日期内有效。

6.2在原定响应有效期之内，如果出现特殊情况，采购组织机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

7、响应文件内容

投标文件一般包括报价文件、商务文件和技术文件，报价文件须单独包装并密封，商务部分和技术部分可以合订成集(但需明显区分)或单独装订。复印件加盖单位公章。

7.1报价文件应当包含：

★(1) 投标函；

★(2) 投标报价明细表（后附格式样张）；

(3)投标人需要说明的其它文件和资料。

7.2商务部分应当包含(有关格式后附样张)：

★（1）诚信承诺书。

★ (2) 采购响应方代表身份证明资料包括：采购响应方代表的有效身份证件复印件。

本招标文件中所指的有效身份证件指的是：居民户口薄、居民身份证、临时居民身份证、护照、港澳同胞回乡证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人居留证、外国人出入境证、驾驶证、市民卡，有期限规定的证件在有效期内方为有效。

★(3) 根据采购公告要求，证明投标方具备资格所必须提交的资料（包括营业执照副本或事业单位法人证书、其它特定证明材料）。

(4) 采购响应方基本情况：

投标人基本情况表；提供前一年度12月份及公告发布截止前一月的资产负债表、利润表；投标人认为有必要提供的诸如企业经营状况、优势、传媒报道、有关荣誉等资料。

（5）有关采购响应方资质资格的其他证明证书：

组织机构代码证复印件；税务登记证复印件；银行资信等级证书复印件；荣誉证书复印件或投标人认为需要说明的其他资料。

（6） 项目人员情况

a.项目负责人情况：项目负责人的学历、资格、从业经验、社保证明等资料；

b.项目组人员情况；投标人认为需要的诸如项目组人员资格证书等其他资料。

★（7）商务偏离表（需有明确内容）

（8）各种优惠承诺(优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束)。

（9）供应商需要说明的其它文件和资料。

7.3技术部分应当包含(有关格式后附样张)：

★（1）技术规范偏离表（需有明确内容）

★（2）货物具体配置表：详细列明所投标项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。(适用于货物类项目)

（3）项目实施计划：项目实施的详细组织工作方案(工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法等)。

（4）货物或设备存放、安装和调试的技术要求。

（5）售后服务、技术支持承诺。

（6）供应商需要说明的其它文件及资料复印件：生产厂家的有关资格文件；产品有效检测和鉴定证明；进口产品合法手续有效证明；产品销售授权书或代理证书等。

8、响应文件的编制、签署、标识、密封

★8.1响应文件须密封包装并在包装封面上加盖供应商公章。响应文件提交的份数应按照招标文件前附表的规定。

参考格式附后。

★8.2响应文件必须胶装装订。投标文件（含封面）为3页纸及以下的可不胶装装订。

★8.3响应文件封面上须标明“正本”与“副本”字样、项目名称与标项号，并加盖投标人公章。正本内容与副本不一致时，以正本为准。

参考格式附后。

★8.4 响应文件中诚信承诺书、授权委托书、询价采购报价单须按招标文件第四部分格式要求签署、盖章。

9、响应文件被拒

采购过程中出现下列情况之一者，采购响应方的投标文件将被拒绝：

(1)在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达投标文件的。

(2)投标人代表未在规定时间到达投标现场或未出具有效身份证件原件的。

(3)其他应当被拒绝投标的事项。

10、评标委员会

本项目谈判小组依法抽取并组建，谈判小组成员总数为3人或以上单数。

11、无效响应文件

询价评审小组在评审中发现采购响应方有下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效：

(1)响应文件未提供有效的法定代表人授权委托书的或响应方代表身份与授权书内容不一致的；响应保证金应交未交的；

(2)响应文件未按采购文件“8、”编制、签署、标识、密封的；

(3)资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的(参见采购公告之四)；

(4)响应文件不响应采购文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其响应内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，不能确认为有效的；

(5) 有证据证明响应方违背有关法规响应采购的；

(6) 报价超出采购预算的；

(7) )报价明显低于成本，而响应方又不能作出合理说明或提供相关证明材料的；

(8)不符合法律、法规的或谈判响应文件有采购方不能接受的附加条件的；

(9) 询价评审小组认为应当作无效响应的其他情况。

12、评标办法

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的采购响应方作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。本项目预算价12万元、超过预算价报价无效。

13、评审程序

(1) 询价采购时供应商代表需提供：供应商代表的身份证原件。

(2) 确认采购响应文件密封情况，确认无误后现场拆封商务、技术文件并递交至询价小组进行评审。

（3）对资格审查通过的单位拆封报价文件并现场宣读报价。

(4) 询价小组评审及推荐中标候选人。

14、采购失败

在采购中，出现下列情形之一的，采购失败：

(1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 响应方的报价均超过了采购预算，用户单位不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

(5) 评审小组认为采购响应缺乏有效竞争的。

第一款参照有关法律法规，除作为采购失败外可经批准后转为竞争性谈判或单一来源采购。采购失败后，应当将理由通知所有响应方。

15、合同签订

★15.1采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起3日之内按照采购文件和成交供应商响应文件的约定签订政府采购合同。

15.2成交供应商逾期不与采购人签订合同的，将视其自动放弃成交项目，并将不予退还保证金。

15.3供应商全部接受合同条件并签订合同后，成交通知书亦成为合同的组成部分。

15.4如成交供应商拒绝承担成交的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，其成交资格将被取消，并不再退还其保证金。

16、供货、验收及结算

16.1供应商在合同规定期限内，将所供设备(出厂原包装)按合同清单运至指定地点，设备运行正常后交付使用。

16.2供应商必须在向采购人提供设备发票、产品说明书、质量保证书、“三包凭证”等相关资料和原配的附件，并对用户作使用和维护保养的培训。

16.3采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

16.4采购人如发现供应商以低于合同约定条款随意置换中标物品，将根据合同约定，对供应商进行违约处罚。

16.5合同履行完毕，验收合格后，供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

17、质疑与投诉

17.1供应商对政府采购活动有疑问或认为自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，采购人将在七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17.2质疑的供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州大江东产业集聚区财政局、杭州大江东产业集聚区招投标管理办公室提出投诉。

18、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权属于采购人与采购组织机构。

第三部分   询价采购需求

采购需求

一、招标一览表

1、标项1：

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动煎药机1 | 详见采购需求 | 台 | 4 |
| 2 | 自动煎药机2 | 详见采购需求 | 台 | 4 |
| 3 | 中药汤剂包装机 | 详见采购需求 | 套 | 2 |

二、采购需求

1、技术要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 自动煎药机1，数量4台 |  |
| 1 | 基本功能及要求 |  |
| 1.1 | 自动两煎功能，符合国家规范，提高药效30%。 |  |
| 1.2 | 采用安全、卫生的自下往上电动机械挤压方式，实现药渣充分分离。 |  |
| 1.3 | 自动搅拌功能，提高煎药效果。 |  |
| 1.4 | 常压煎煮功能，保留传统煎药方式特点。 |  |
| 1.5 | 药物先煎后下功能，满足不同处方需求。 |  |
| 1.6 | 自动加水计量功能，准确控制加水量。 |  |
| 1.7 | 自动清洗功能，更卫生更清洁。 |  |
| 1.8 | 具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能。 |  |
| 1.9 | 自动加热调节，文火、武火自动控制转换功能。 |  |
| 1.10 | 滑动锅盖功能，操作方便快捷，安全可靠；安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。 |  |
| 1.11 | 蒸汽冷凝功能，无味煎药，改善环境。 |  |
| 1.12 | 自动升温灭菌功能，延长药液的保持期。 |  |
| 1.13 | 不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。 |  |
| 2 | 参数要求 |  |
| 2.1 | 电压：AC220V，±10%。 |  |
| 2.2 | 功率：≤3000W。 |  |
| 2.3 | 容量：≥20000ml。 |  |
| 2.4 | 外形尺寸：≤620X630X1220(mm)。 |  |
| 二 | 自动煎药机2，数量4台 |  |
| 1 | 基本功能及要求 |  |
| 1.1 | 滑动锁紧，操作方便，快捷。 |  |
| 1.2 | 高温时间（≥100℃）自动显示。 |  |
| 1.3 | 数控温控技术，控制精度高。 |  |
| 1.4 | 密闭煎煮，避免发挥。 |  |
| 1.5 | 具有挤压装置，提取残留药汁。 |  |
| 1.6 | 微压循环独有武火、文火自动转换。 |  |
| 1.7 | 机外循环功能。 |  |
| 2 | 参数要求 |  |
| 2.1 | 电压：AC220V，±10%。 |  |
| 2.2 | 功率：≤1800W。 |  |
| 2.3 | 容量：≥20000ml。 |  |
| 2.4 | 外形尺寸：≤480X500X1200(mm)。 |  |
| 三 | 中药汤剂包装机，数量2台 |  |
| 1、 | 基本功能及要求 |  |
| 1.1 | 自动包装，可无级变量可调包装。 |  |
| 1.2 | 卫生健康、保质期长，易于携带。 |  |
| 1.3 | 每台包装机和4台煎药机组成一组，完成煎药配套包装。 |  |
| 2 | 参数要求 |  |
| 2.1 | 电压：AC220V，±10%。 |  |
| 2.2 | 包装量：50-250ml。 |  |
| 2.3 | 功率：≤1600W。 |  |
| 2.4 | 尺寸：≤570X570X1200(mm)。 |  |

2、商务需求

2.1交货时间及地点

（1）中标人须在中标之日起20天内供货，安装地点：杭州市大江东医院。安装完成时间：在接到用户通知后1周内完成安装和调试，如因卖方原因不能及时完成安装调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。软件提供安装光盘。安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中需医院配合的内容。设备安装调试完成后1个月内进行验收。供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同和投标文件一起作为设备验收标准。设备验收合格后，由双方共同签署验收文件。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，卖方必须更换设备，并承担由此给用户造成的损失。验收中发生的费用由卖方承担。

（2）中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

（3）若有延期，每超过一天，扣中标价2‰的滞纳金给采购人。

2.2质保期及售后技术服务要求

（1）质保期1年，质保期内年故障时间不得超过14天，每超过1天，质保期相应延长10天。如设备出现故障，供货单位在接到电话后，应立即作出回应，在4小时内派员到达现场实施维修并在之后的24小时内修复。现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用。零配件在设备停产后仍须保证十年的供应。

（2）应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

（3）完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

（4）投标商应在投标文件中详细说明其在质保期及整个使用期内的服务计划及收费标准（包括主要配件及人工的价格），否则将被认为是无条件和免费的。

（5）如采购人在设备使用中只向中标人购置该设备的试剂，中标人应提供该设备的整机保修。

2.3项目保修维修

（1）采购的物品，均按国家三包规定实行保修（除标项内已有说明外）。

（2）在质保维保期外响应时间同前。

（3）终身提供维修。

2.4项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法等。送货方案。

2.5培训计划

卖方应对用户的维修人员进行培训，使其掌握该设备的功能、原理、结构，并能对一般故障进行维修。卖方应对用户的所有操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养，提供操作规程。上述二种培训的方式、地点人员及费用（包含在投标总价内）投标商应在投标文件中详细说明。

2.6付款方式

设备安装验收合格后一个月内付95%，余款作为质保金，质保期结束后即付清。

第四部分  采购响应文件有关格式和样张

一、诚信承诺书

(采购人或采购组织机构) ：

我方在参加贵单位的                 （采购编号：DJDYYCG201  -XJ-  ）的政府采购项目中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处在被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚期限内；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、若我方成交，将严格按照采购文件及响应文件所承诺的报价、质量、工期、实施方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按采购文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消响应资格、成交资格、解除合同、拒绝后续参与政府采购活动、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺单位(加盖公章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

采购响应方代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地    址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电    话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：二○一  年＿＿月＿＿日

二、询价采购报价单

采购编号：DJDYYCG20*  -XJ-

标项

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 数量 | 单价 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计(大写)： ￥ |  |  |  |  |  |  |

采购响应方代表(签名)：                采购响应方 (加盖公章)：

日期：20  年   月   日

三、授权委托书

(样张)

本授权委托书声明：我 (姓名)  系 (采购响应方名称)  法定代表人（负责人），现授权委托 (姓    名)为我方代表，以我方名义参加编号为DJDYYCG2018       的                           项目的政府采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目采购过程中的一切事宜。我方对我方代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。采购响应方代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。采购响应方代表无转委托权。

特此委托。

法定代表人（负责人）(签名) ：       采购响应方代表(签名)：

职务：                              职务：

身份证号码：                        身份证号码：

联系电话：                          联系电话：

采购响应方（加盖公章）：

授权委托日期：           年     月    日

四、采购响应方基本情况表

| 采购响应方名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 售后服务机构情况 | 维修中心名称： 地 址： 人员状况： 联系方式： (可另附纸说明) |  |  |  |  |

采购响应方代表（签名）：                采购响应方(加盖公章)：

五、商务偏离表

标项

| 序号 | 内容 | 采购文件商务要求 | 响应文件 商务资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

采购响应方代表(签名)：                   采购响应方(加盖公章)：

日期：20  年   月   日

六、技术规范偏离表

标项

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购文件 技术规范、要求 | 响应文件 技术规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购响应方代表(签名)：                 采购响应方(加盖公章)：

日期：20  年   月   日

七、货物具体配置表

填表说明：可附具体的介绍图文资料。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：采购响应文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

采购响应方代表(签名)：                  采购响应方(加盖公章)：

日期：20  年   月   日

八、采购响应文件外层包装封面

(格式供参考)

1、采购响应文件外层包装封面

采购响应文件(商务文件/技术文件)

项目名称：

项目编号：

标项序号：

采购响应方(加盖公章)：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

九、采购响应文件封面

(格式供参考)

1、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

标项序号：

采购响应方（加盖公章)：

采购响应方代表（签名）：

# 第五部分   合同主要条款

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方：

甲、乙双方根据杭州市大江东医院煎药机项目(项目编号: DJDYYCG2018-JZ-001)的招标结果，签署本合同。

一、项目内容

1.1 货物名称：

1.2 规格型号及数量：

1.3清单及附件：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按《采购文件》规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的10%）。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由供方直接供应，不得转让他人服务；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人服务。

7.3 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金     元。（履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1 付款方式：                                                 。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际需求提供服务，合同的最终结算金额按实际服务量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务款项总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理服务款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙因乙方原因导致甲方使用过程中出现问题的，乙方须承担相应责任。

十三、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      市。

十五、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级财政部门审批，并签书面补充协议报     政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，鉴证方执壹份。

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

签订日期：                           签订日期：

合同签发日期：

签约地点：